	[image: ]
	
PLAN DE CONTINGENCIA GAS PROPANO
	

CODIGO: SGI- SSTQ-PLA- 004
	[image: ]

	
	
VERSION: 001
	
FECHA: AGOSTO 2022
	
	





Plan de contingencia Falta de suministro de gas domiciliario
	Acción
	Responsable 
	Fecha 
	Recursos

	Determinación de recursos frente a la contingencia
	Contratista de mantenimiento de equipos
	22-05-2021
	Persona especializada

	Gestión de adquisición de recursos necesarios para el cambio de fistos, instalación de mangueras, reguladores y cilindros, entre otros
	Personal Administrativo responsable de las compras
	Del 25 de mayo al 23 de Junio de 2021
	4 reguladores , 25 mts de manguera, 3 perillas industriales, 1 paquete de abrazadera, abrazaderas de ½, un codo de ½ , 5 conectores macho de ½, gastop, 5 cilindros de gas propano de 100 lbs, 1 cilindro de45 lbs  

	Definición de  Plan de contingencia de instalaciones de gas Propano en equipos gasodomésticos Industriales
	Contratista de mantenimiento de equipos
	26 de Mayo de 2021
	Persona especializada
Para definir el plan de contingencia
Documento SSTQ- GUI- 011 adjunto

	Ajustar menú a los recursos disponibles estufa de 8 puestos, estufa de 4 puestos y estufa enana no se utilizara horno ni 1 estufa enana
	Nutricionista y chef
	20 de Junio de 2021
	Menú ajustado 

	Identificación de peligros y controles de la actividad
	Coordinador SSTQ
	05 de Junio de 2021
	Personal especializado

	Solicitud de acompañamiento Enerca Gas 
	Personal administrativo
	15 de Junio de 2021
	Personal administrativo

	Ejecución de la actividad de desinstalación de gas natural  e instalación de gas propano
	Coordinador SSTQ
Contratista de mantenimiento de equipos
	24 de Junio de 2021 a las 6 p.m.
	Personal y demás recursos referenciados

	Prestación del servicio de acuerdo con lo planeado
	Personal Nutriservices
	25 al 26 de Junio de 2021 o según programación de enerca Gas
	Personal y demás recursos para la prestación del servicio

	Inspección del adecuado funcionamiento 
	Coordinador SSTQ
Contratista de mantenimiento de equipos
	25 al 26 de Junio de 2021 o según programación de enerca Gas
	Personal y demás recursos

	Desinstalación e instalación nuevamente del gas natural 
	Coordinador SSTQ
Contratista de mantenimiento de equipos
	26 de Junio de 2021 o según programación de enerca Gas
	Personal y demás recursos identificados
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